VILNIAUS UNIVERSITETAS

Puslaidininkių fizikos katedra

Puslaidininkių fizikos mokomoji laboratorija

Laboratorinis darbas Nr. 7

Saulės elemento charakteristika

2013-09-02

Turinys

1. Darbo tikslas	3

2. Darbo užduotys	3

3. Darbo teorija	4

3.1. Puslaidininkiai	4

3.2. Laidininkų, puslaidininkių ir izoliatorių juostiniai modeliai	6

3.3. Elektronų statistika. Fermio funkcija	9

3.4. pn sandūra	12

3.5. Fotolaidumas	18

4. Tyrimo metodika	20

4.1. Darbo priemonės !!!!!	20

4.2. Darbo eiga	21

# 1. Darbo tikslas

Ištirti Saulės elementą, nustatyti jo parametrus keičiant išorės sąlygas bei nubrėžti voltamperines charakteristikas.

# 2. Darbo užduotys

- Išmatuoti šviesos intensyvumą su termobaterija, keičiant šviesos intensivumą.

- Išmatuoti trumpo jungimo srovę Is ir įtampą U0 be apkrovos, keičiant šviesos intensivumą.

- Nustatyti saulės elemento voltamperines charakteristikas prie skirtingų šviesos intensivumų.

- Nustatyti saulės elemento voltamperines charakteristikas, keičiant darbo sąlygas: pučiant vėjui,  be vėjo, leidžiant šviesą pro stiklą.

# 3. Darbo teorija

## 3.1. Puslaidininkiai

Krūvininkai. Elektrinių savybių požiūriu kietosios medžiagos skirstomos į laidininkus, dielektrinkus ir puslaidininkius. Laidininkų (metalų) dalis elektronų nėra tvirtai susiję su atomų branduoliais. Veikiami elektrinio lauko tokia laisvieji krūvininkai gali judėti ir sukelti elektros srovę. Dielektrikuose (izoliatoriuose) visi elektronai yra tvirtai susiję su atomais. Laisvųjų krūvininkų juose nėra. Todėl dielektrikai normaliomis sąlygomis elektros srovei yra nelaidūs.

Puslaidininkių, esant labai žemoms temperatūroms, visi elektronai yra susiję su atomais, todėl laisvųjų krūvininkų juose nėra. Tačiau suteikus elektronams pakankamai energijos, pavyzdžiui, šildant arba švitinant, dalis elektronų gali išsilaisvinti iš kovalentinių ryšių ir tapti laisvaisiai krūvininkais – laidumo elektronais. Atomas, iš kurio pasišalino elektronas, tampa nejudriu teigiamuoju jonu ir gali prisijungti gretimo atomo elektroną. Tuomet teigiamuoju jonu taps elektroną atidavęs atomas. Tokie pasikeitimai tolygūs teigiamąjį krūvį turinčios kvazidalelės – skylės judėjimui kristale. Taigi, puslaidininkyje galimi dviejų tipų laisvieji krūvininkai: neigiamąjį krūvį turintys laidumo elektronai ir teigiamąjį krūvį turinčios skylės. Laisvieji krūvininkai generuojami atplėšiant nuo atomo elektronus, suteikiant jiems pakankamai energijos.

Kartu su krūvininkų generacija puslaidininkyje visuomet vyksta priešingas procesas – krūvininkų rekombinacija. Kai priešingo ženklo laisvieji krūvininkai kristale suartėja tiek, kad pradeda veikti jų tarpusavio traukos jėga, laidumo elektronas užima laisvą vietą valentiniame ryšyje. Abu laisvieji krūvininkai išnyksta. Rekombinacija yra susijusi su energijos išspinduliavimu šilumos ar šviesos kvantų pavidalu. Išorinėms sąlygoms nekintant, tarp generacijos ir rekombinacijos nusistovi pusiausvyra: generacijos sparta tampa lygi rekombinacijos spartai. Kartu nusistovi pusiausvirosios laisvųjų krūvininkų koncentracijos – vidutiniai krūvininkų skaičiai tūrio vienete: laidumo elektronų koncentracija n ir skylių koncentracija p.

Puslaidininkių tipai. Puslaidininkis, sudarytas tik iš vienos medžiagos atomų, vadinamas grynuoju arba savojo laidumo puslaidininkiu. Puslaidininkiniuose įtaisuose savojo laidumo puslaidininkiai naudojami retai. Dažniau naudojami priemaišiniai puslaidininkiai, kurių kristalų gardelės mazguose dalis atomų yra pakeisti kitos, kitokio valentingumo medžiagos, vadinamos priemaiša, atomais.

Kai priemaišos valentingumas yra didesnis už pagrindinio puslaidininkio valentingumą (pvz., fosforas, arsenas silicio kristale), papildomi valentiniuose ryšiuose nedalyvaujantys eletronai lengvai atitrūksta nuo savo atomų ir tampa laisvaisiais krūvininkais – laidumo elektronais. Praradęs elektroną priemaišos atomas tampa nejudriu teigiamuoju jonu. Puslaidininkiai su didesnio valentingumo priemaišomis vadinami elektroninio laidumo puslaidininkiais arba N puslaidininkiais.

Priemaišos, kurių valentingumas yra mažesnis už pagrindinio puslaidininkio valentingumą (pvz.,  boras, indis), prisijungia papildomą elektroną ir generuoja skyles, o pačios tampa nejudriais neigiamaisiais jonais. Puslaidininkiai su tokiomis priemaišomis vadinami skylinio laidumo  puslaidininkiais arba P puslaidininkiais.

Žymint fizikinius dydžius, susijusius su priemaišiniais puslaidininkiais, dydžiai, susiję su P puslaidininkiu, žymimi indeksu p, o su N puslaidininku – indeksu n. Savojo laidumo puslaidininkis, kuris kartu dar vadinamas I puslaidininkiu, žymimas indeksu i.

Krūvininkų koncentracijos. Savojo laidumo puslaidininkyje laisvieji krūvininkai, elektronai ir skylės yra generuojami ir rekombinuoja tik poromis, todėl jų koncentracijos būna vienodos:

Priemaišiniuose puslaidininkiuose priemaišų atomai sukuria papildomų vieno tipo krūvininkų. Šie priemaišų generuoti laisvieji krūvininkai prisideda prie krūvininkų, generuotų atsipalaiduojant iš  velentinių ryšių. Padidėjus vieno tipo krūvininkų koncentracijai, suintencyvėja rekombinacija. Dėl to kito tipo krūvininkų koncentracijamažėja. Pusiausvyra nusistovi naujomis sąlygomis, atitinkančiomis nevienodas krūvininkų koncentracijas: n≠p. Teoriškai įrodyta, kad, įterpus į puslaidininkį priemaišų, jo krūvininkų koncentracijų sandauga np nekinta:

čia – ni, pi; nn, pn; np, pp  elektronų ir skylių koncentracijos I, N ir P tipo puslaidininkiuose.

Priemaišiniame puslaidininkyje krūvininkų, generuotų jonizuojant priemaišų atomus, būna daug kartų daugiau negu krūvininkų, susidariusių atsipalaiduojant iš pagrindinio puslaidininkio valentinių ryšių. Todėl priemaišiniuose puslaidininkiuose skirtingų tipų krūvininkų koncentracijos yra labai nevienodos: N puslaidininkyje elektronų koncentracija yra

daug kartų didesnė negu skylių, o P puslaidininkyje – atvirkščiai:

|  | nn >> pn ir pp >> np |  |
| --- | --- | --- |

Priemaišiniame puslaidininkyje sudarantys daugumą krūvininkai vadinami pagrindiniais, o susdarantys mažumą – šalutiniais. Priemaišiniuose puslaidininkiuose pagrindinių krūvininkų koncentracijos yra artimos įterptų priemaišų koncentracijoms.

## 3.2. Laidininkų, puslaidininkių ir izoliatorių juostiniai modeliai

Pradėkime nuo pavyzdžių. Pradžioje panagrinėkime litį, trečiąjį periodinės sistemos elementą. Laisvieji ličio atomai turi po tris elektronus. Du iš jų užpildo sluoksnį 1s. Trečiasis elektronas priklauso 2s posluoksniui, kuris nėra visiškai užpildytas. Susidarant kristalui, leidžiamosios energijos lygmenys išplinta (1 pav. a). Susidariusi iš išplitusių lygmenų 1s juosta užpildoma visa. 2s juostoje elektronai užima tik juostos apatinės dalies lygmenis.

Berilis periodinėje elemetų sistemoje – ketvirtasis elementas. Jo atomo elektroninė struktūra yra 1s22s2 . Taigi berilio kristale juosta 2s turėtų būti visisškai užpildyta. Tačiau, pasirodo, kad berilio viršutinė energijos juosta, kurioje yra elektronų, nėra visiškai užpildyta. Šį reiškinį galima paaiškinti taip. Atome virš lygmens 2s yra leidžiamosios energijos lygmuo 2p. Susidarant kristalui, užpildytieji 2s lygmenys ir tuštieji lygmenys 2p tiek išplinta, kad iš jų susidariusios leidžiamosios juostos iš dalies dengia viena kitą. Taip susidaro hibridinė leidžiamoji juosta, kurioje virš užpildytųjų lygmenų yra tuščiųjų lygmenų.

d

0

W

a

2s

1s

d=a

W

WF

b

c

a

1 pav. Energijos lygmenų plitimas suartėjant atomams (a), laidininko energijos juostos, kai nuotolis tarp atomų d lygus gardelės konstantai (b) ir supaprastintas laidininko juostinis modelis (c)

Tiek litis, tiek berilis yra laidininkai. Jų energijos spektrams būdinga tai, kad virš elektronų užpildytųjų juostų yra tik iš dalies užpildyta leidžiamoji juosta. Kai temperatūra žema ir neveikia išorinis elektrinis laukas, elektronai šioje juostoje užima žemiausius lygmenis, išsidėstydami poromis. Kristale sukūrus išorinį elektrinį lauką, kurio stipris E , kiekvieną elektroną veikia jėga F=qE . Jėgos veikiamas elektronas įgyja pagreitį. Jo energija didėja. Energijos didėjimą atitinka elektrono kilimas į aukštesnius lygmenis. Jeigu iš dalies užpildytoje juostoje yra daug laisvų leidžiamosios energijos lygmenų, toks elektronų judėjimas visiškai galimas. Kadangi energinis atstumas tarp gretimų lygmenų yra labai mažas (10-23 eV eilės), tai, net labai silpnam laukui veikiant, elektronas gali keisti savo energiją. Tačiau įgytą kryptingo judėjimo greitį elektronai praranda dėl susidūrimų su kristalinės gardelės defektais, todėl lieka lygmenyse arti laidumo juostos dugno. Prieš susidurdami su gardele, elektronai juda kryptingai. Kadangi elektrinis laukas priverčia elektronus slinkti tam tikra kryptimi, atsiranda elektros srovė.

Taigi laidininko juostiniam modeliui būdinga tai, kad valentinė juosta yra nevisiškai užimta elektronų arba susilieja su laisva juosta, ir todėl virš užpildytųjų lygmenų yra neužpildytųjų energijos lymenų. Kadangi būtent ši aplinkybė lemia svarbiausią laidininkų savybę – elektrinį laidumą, nagrinėjant laidininkus, pakanka nagrinėti tik 1 pav., b, apskritimo linija apvestą energijos lygmenų diagramos dalį. Ji pavaizduota 1 pav., c. Visame pavaizduotame energijos reikšmių ruože (1 pav., c) yra nevaizduojami leidžiamosios energijos lygmenys. Iki lymens WF leidžiamosios energijos lygmenys yra užpildyti elektronų, virš WF yra laisvi leidžiamosios energijos lygmenys.

Anglis, silicis ir germanis yra ketvirtosios grupės elementai. Jų elektroninės struktūros tokios:

C:    1s22s22p2

Si:   1s22s22p63s23p2

Ge:  1s22s22p63s23p63d104s24p2

Visų šių elementų atomų paskutiniai p posluoksniai nevisiškai užimti. Juose gali tilpti dar po 4 elektronus.

Susidarant deimanto tipo kristalams, atomų elektroninės struktūros persitvarko, gretimus atomus sujungia kovalentiniai ryšiai. Taip kiekvienas atomas tarsi prisijungia dar po 4 elektronus. Laisvieji valentinės juostos lygmenys visiškai užsipildo. Virš užpildytosios valentinės juostos yra draudžiamoji juosta. Virš jos – tuščia leidžiamoji energijos juosta, vadinama laidumo juosta (2 pav., a).

W

Wc

Wv

ΔW

Laidumo juosta

Draudžiamoji juosta

Valentinė juosta

Wc

Wv

ΔW

a

b

2 pav. Izoliatoriaus ir puslaidininkio energijos juostos (a) ir 
supaprastintas juostinis modelis (b)

Veikiant elektriniam laukui, visiškai užpildytos valentinės juostos elektronai negali keisti savo energijos. Laidumo juostoje elektronų nėra. Todėl absoliučiojo nulio temperatūroje deimanto, silicio ir germanio kristalai būtų nelaidūs.

Kylant temperatūrai, intensyvėja šiluminiai kristalo virpesiai. Todėl kai kurie valentinės juostos elektronai gali įgyti tiek energijos, kad jos pakanka draudžiamajai juostai įveikti ir pakilti į laidumo juostą. Atsiradus laidumo juostoje elektronų ir neužpildytųjų lygmenų valentinėje juostoje, gali reikštis elektrinis laidumas.

Iš aptariamųjų trijų medžiagų didžiausiu elektriniu laidumu normalioje (kambario) temperatūroje pasižymi germanis. Silicis mažiau laidus. Deimantas yra praktiškai nelaidus. Silicis ir germanis laikomi puslaidininkiais, deimantas dažniausiai laikomas izoliatoriumi. Tokias medžiagų savybes lemia draudžiamosios juostos plotis. Germanio draudžiamosios juostos plotis – apie 0,7eV, silicio – 1,1eV, deimanto – daugiau kaip 6eV.

Taigi puslaidininkių ir izoliatorių juostiniai modeliai panašūs ir skiriasi draudžiamosios juostos pločiu. Puslaidininkių elektrinį laidumą lemia apatinių laidumo juostos lymenų ir viršutinių valentinės juostos lygmenų būsenos – ar tie lygmenys užimti elektronų, ar ne. Todėl, nagrinėjant puslaidininkius, paprastai nagrinėjama tik ta energijos juostų diagramos dalis, kuri 2 pav., a, apvesta apskritimo linija. Ji pavaizduota 2 pav., b.

Aukščiausias valentinės juostos lygmuo vadinamas valentinės juostos viršumi ir žymimas Wv (indeksas v yra angliškojo termino valence band (valentinė juosta) pirmoji raidė). Žemiausias laidumo juosto lygmuo vadinamas laidumo juostos dugnu ir žymimas Wc (conduction band – laidumo juosta). Draudžiamosios juostos plotis   ΔW=Wc – Wv .

## 3.3. Elektronų statistika. Fermio funkcija

Panagrinėkime kietojo kūno elektronų statistiką – kaip elektronai užpildo leistines energijos juostas ir priemaišų lygmenis.

Pirmiausia išnagrinėsime, kaip užpildomas koks nors vienas elektrono lygmuo, sakykime, turintis energiją ε. Jį galime įsivaizduoti kaip mažą mus dominančią sistemą, o visas kitas bandinio būsenas, jose esančius elektronus, taip pat ir visus kristalo gardelės virpėjimus – kaip termostatą.

Apskaičiuosime šio lygmens atveju didžiąją statistinę sumą. Ji yra tokia:

Ji turi tik du narius. Pirmasis atitinka lygmenį be elketrono, o antrasis – lygmenį su vienu elektronu. Kitokių variantų nėra, nes elektronai yra fermionai ir jų vienos būsenos gali būti ne daugiau negu vienas. Tai yra Paulio principas.

Normuodami Gibso faktorių matome, kad dydis

nusako tikimybę, jog šitoje būsenoje nėra nė vieno elektrono, o dydis

nusako tikimybę, kad šitoje elektrono būsenoje, kurio energija yra ε, yra vienas elektronas.

Nesunkiai galima apskaičiuoti vidutinį nagrinėjamos būsenos elektronų skaičių:

Ši išraiška sutampa su (6). Perrašysime ją dar kartą

nes tai yra mums labai svarbi funkcija. Ji vadinama Fermio pasiskirstymo funkcija, arba tiesiog Fermio funkcija. Dydis μ (kartais žymimas simboliu εF ) yra vadinamas Fermio lygmeniu (arba Fermio energija). Fermio funkcija aprašo elektronų pasiskirstymą vienelektroninėse būsenose. Ji parodyta 3 pav.

ε

0

f (ε)

μ

1-f (ε)~exp(ε/kT)

ε << μ

ε >> μ

f (ε)~exp(-ε/kT)

kT

3 pav. Fermio funkcija

Matome tris charakteringas šitos funkcijos sritis. Kai ε>>μ, Fermio funkcijos vardiklyje galima išmesti vienetą ir ja užrašyti paprastesniu pavidalu

Šitoje didelių elektronų energijų srityje galime naudoti paprastesnę Bolcmano pasiskirstymo funkciją. Ši sritis dar vadinama neišsigimusių elektronų sritimi.

Esant labai mažai elektrono energijai, kai ε << μ, taip pat galimas paprastesnis aprašymas. Čia Fermio funkciją galima skleisti mažos eksponentės laipsniais ir užrašyti

Matome, kad tai yra skylių Bolcmano statistikos sritis.

Na, yra dar ir trečia sritis |ε – μ|<<kT, kur skaičiuojant reikia kreipti dėmesį į elektronų išsigimimą, t.y. netinka Bolcmano pasiskirstymas.

Pažvelgę į 3 pav. matome, kad minėtoje kT pločio srityje pasiskirstymo funkcija pakinta nuo f ≈1 į f ≈0. Kuo mažesnė yra temperatūra, šita sritis yra siauresnė ir pasiskirstymo funkcija yra panašesnė į idealų Fermio laiptuką, kuris pavaizduotas 4 pav. Taip pasiskirsto visai išsigimę elektronai, esant T=0.

ε

0

f (ε)

μ

1

4 pav. Fermio laiptukas

Galima surasti ir kitos rūšies dalelių – bozonų pasiskirstymą. Pasirodo, kad jis yra labai panašus į fermionų – skiriasi tik ženklu vardiklyje. Šis bozonų pasiskirstymas aprašomas Bozės ir Einšteino pasiskirstymo funkcija, kuri yra tokia:

Apibendrindami galime pasakyti, kad remiantis šiais dviem (fermionų ir bozonų) pasiskirstymais ir elementariųjų kristalo sužadinimų dispersijos dėsniais galima aprašyti labai daug reiškinių, vykstančių netoli termodinaminės pusiausvyros esančiuose kietojo kūno bandiniuose.

## 3.4. pn sandūra

Mes jau žinome, kad legiruodami grynąjį puslaidininkį sekliomis priemaišomis galime gauti medžiagą, kurioje dominuoja vienos rūšies krūvinninkai – neigiami elektronai arba teigiamos skylės. Tokie puslaidininkiai atitinkamai yra vadinami n arba p puslaidininkiais. Suglaudus du tokius skirtingo laidumo puslaidininkius, gaunama struktūra, vadinama pn sandūra.

Panagrinėsime tokios pn sandūros elektrines savybes. Pažvelkime į 6 pav. Čia greta pavaizduoti abu n ir p puslaidininkiai. Kairiojoje pusėje matome p puslaidininkį, kurio valentinėje juostoje yra skylių, dešiniojoje yra n puslaidininkis su elektronais laidumo juostoje. Brūkšninėmis lininjomis pažymėti jų Fermio lygmenys yra skirtingai išdėstyti energijos juostų atžvilgiu. Kadangi kontakto tarp jų nėra, tai jie nebūtinai turi sutapti.

Elektronai

μn

μp

p

n

x

Skylės

ν

ν

c

c

6 pav. Du skirtingo tipo puslaidininkiai

Šituos du puslaidininkius suglaudę, gauname naują sistemą. Iš esmės turėtume pradėti iš naujo spręsti visas iki šiol nagrinėtas lygtis. Tačiau to daryti nebūtina. Visų pirma, pasirodo, kad x ašies (statmenos puslaidininkius skiriančiai plokštumai) kryptimi atsiradę elektriniai laukai yra gana silpni ir mes galime sėkmiingai taikyti visus anksčiau aptartus dalelių ir jų dispersijos dėsnius. Todėl tas pačias vienalyčiame puslaidininkyje surastas energijos juostas vaizduosime kiekviename x ašies taške. O atsiradusius elektrinius laukus aprašysime elektriniu potencialu, kurį vaizduodami pridėsime prie minėtų energijos juostų, atitinkamai jas pastumdami aukštyn ar žemyn.

εp

eΨ0

E0

p

n

ν

c

εn

d

x

μ

7 pav. Juostinė pn sandūros schema

Norėdami apskaičiuoti elektrinį potencialą, susidariusį suglaudus puslaidininkius, ir elektronų bei skylių tankius, turėtume išspręsti Puasono lygtį ir rasti elektronų bei skylių Fermio pasiskirstymo funkcijas (kuriose minėtas potencialas yra pridėtas prie energijos juostų). To mes nedarysime, tačiau aptarsime kokybinį vaizdą, parodytą 7 pav.

Dabar abu puslaidininkiai yra termodinaminėje pusiausvyroje. Todėl yra charakterizuojami vienu bendru Fermio lygmeniu μ. Taip pat reikia pastebėti, kad suglaudus skirtingus puslaidininkius dalis elektronų ir skylių patenka iš vieno puslaidininkio į kitą. Todėl yra pažeidžiamas elektrinis neutralumas, puslaidininkiai įsielektrina. Visa tai vyksta nedidelėje d pločio barjerinėje srityje. Toli nuo barjero puslaidininkių savybės lieka nepakitusios. Dėl puslaidininkių įsielektrinimo atsiranda vidinis barjerinis laukas E0 ir barjerinis potencialas Ψ0. Tas barjerinis potencialas sustabto tolesnį krūvininkų tekėjimą, taip pat jo dėka išsilygina abiejų puslaidininkių Fermio lygmenys. Barjeriniame sluoksnyje elektronai rekombinuoja su skylėmis ir todėl čia susidaro nuskurdintas sluoksnis.

Rasime kai kurios paprastus ryšius, kurie mums vėliau pasitarnaus skaičiuojant voltamperinę pn sandūros charakteristiką. Elektronų tankis priklauso nuo atstumo tarp Fermio lygmens ir laidumo juostos dugno. Tie atstumai 7 pav. pažymėti simboliais εn ir εp. Kadangi energijas atskaitome nuo laidumo juostos dugno n srityje, tai  εn=–μ  ir čia elektronų tankis yra:

Elektronai n srityje yra vadinami pagrindiniais krūvininkais. Tuo tarpu p srityje elektronai yra nepagrindiniai krūvininkai. Šitoje srityje (kaip matyti iš 7 pav.) εp=eΨ0 – μ  ir elektronų tankis yra

Abiejų koncentracijų santykis

leidžia nustatyti barjerinį potencialą

Šis dydis dar vadinamas kontaktiniu dviejų medžiagų potencialu, o konstanta kT/e – termine įtampa.

Kaip jau minėta, 7 pav. pavaizduota pn sandūra yra termodinaminėje pusiausvyroje. Nors medžiagos yra skirtingos ir tarp jų atsirado potencinis barjeras, bet jokia srovė neteka. Tačiau niekas mums nedraudžia šitą nulinę per kontaktą tekančią (reikėtų sakyti netekančią) srovę įsivaizduoti sudėtą iš kelių dalių. Viena srovės dalis yra elektroninė, o kita – skylinė. Beje, tegul kiekviena iš jų irgi susideda iš dviejų komponenčių. Tai yra srovės, tekančios iš kairės į dešinę ir atvirkščiai.

Elektronų srovė, tekanti iš kairės į dešinę, yra proporcinga elektronų tankiui p srityje. Todėl ją užrašysime tokiu būdu:

Čia atskirai išskyrėme tik eksponentę. Visos kitos konstantos, kurios yra tos pačios abiem srovės komponentėms (pvz., nc0, vidutinis elektrono greitis ir t.t.) pažymėtos vienu bendru simboliu Ie0.

Elektronų srovę, tekančią iš dešinės į kairę, galime apskaičiuoti analogiškai. Tačiau čia reikia atsižvelgti į tai, kad elektronai turi įveikti potencinį barjerą. Todėl srovės išraiškoje atsiranda dar viena papildoma eksponentė

Akivaizdu, kad abi šios priešingų krypčių srovės yra lygios, nes, kaip matyti iš 7 pav.,

Panašiu būdu galima apskaičiuoti ir skylių sroves. Jos yra tokios:

Atkreipsime dėmesį į eksponenčių argumentus. Jie yra dvejopos fizikinės prigimties. Dydžiai εp ir εn yra sąlygoti krūvininkų kinetikos atskiruose puslaidininkiuose (pagal Fermio lygmens atskiruose vienalyčiuose puslaidininkiuose apibrėžimą). Tuo tarpu barjerinis potencialas eΨ0  yra dviejų medžiagų kontakto rezultatas. Jis atsirado dėl elektronų ir skylių pertekėjimo.

Sudėję visas tas keturias srovės komponentes, randame visą pn sandūros srovę

kuri, be abejo, yra lygi nuliui, kadangi abie laužtinių skliaustų eksponentės yra lygios. Visas šitas iš pirmo žvilgsnio beprasmis perrašymas mums bus reikalingas skaičiuojant voltamperinę charakteristiką.

Dabar įsivaizuokime, kad prie pn sandūros prijungta papildoma išorinė įtampa V. Tokios sutrikdytos pn sandūros energijos juostų schema pavaizduota 8 pav.

εp

e(Ψ0-V)

p

n

ν

c

eV

εn

x

μn

μp

8 pav. pn sandūra su papildomu potencialu V

Pridėjus išorinį elektrinį lauką, nebėra termodinaminės pusiausvyros ir piešinys nėra visai korektikas. Didžiausią varžą turi nuskurdinta barjero sritis, todėl čia (8 pav. parodyta punktyriniu ovalu) bus didžiausias potencialo šuolis. Tuo tarpu didžiojoje puslaidininkių dalyje elektrinio lauko beveik nebus. Todėl sakysime, kad, išskyrus ovalinę barjero sritį, abu puslaidininkiai yra savo termodinaminėse pusiausvyrose ir, kaip anksčiau, juos apibūdinsime tais pačiais εn ir εp dydžiais. Su Fermio lygmeniu yra prasčiau – vieningo jo dabar nėra iš viso, nes, kaip žinome, Fermio lygmuo yra tik sistemos, esančios termodinaminėje pusiausvyroje, charakteristika. Todėl įvesime du Fermio lygmenis μn ir μp, charakterizuojančius kiekvieną iš puslaidininkių atskirai. Kartais jie yra vadinami Fermio kvazilygmenimis. Be abejo, jie turi tenkinti tolią sąlygą:

Matome, kad sudarytasis pn sandūros išorinis elektrinis laukas iš esmės keičia tik barjerinį potencialą. Todėl pasinaudoję (0) išraiška, galime iš karto užrašyti per pn sandūrą tekančią srovę, formaliai pakeitę

Tada gauname tokią srovę:

arba

čia Ia yra tam tikras nuo išorinės įtampos nepriklausantis dydis.

Tai yra tipiška pn sandūros voltamperinė charakteristika. Ji pavaizduota 9 pav. Tokio tipo charakteristika yra vadinama netiesine, nes ji iš esmės skiriasi nuo Omo dėsnio. Kaip matome iš paveikslo, pn sandūra faktiškai praleidžia srovę tik viena krypimi. Todėl ji dažnai yra vadinama puslaidininkiniu diodu. Tiesiogine (palaidžia srovei) vadinama ta prijungtosios įtampos kryptis, kai išorinė įtampa mažina vidinį barjero potencialą. Šituo atveju ir elektronai, ir skylės yra stumiami barjerinio sluoksnio link. Sakoma, kad krūvininkai inžektuojami į barjerinę sritį, kurioje jie rekombinuoja tarpusavyje. Priešingos – atgalinės įtampos krypties atveju krūvininkai yra atitraukiami nuo barjerinės srities. Tokiu būdu nuskurdinta barjerinė sritis dar labiau praplatėja, smarkiai apsunkindama srovės tekėjimą.

0

I

Ia

V

-Va

9 pav. Voltamperinė pn sandūros charakteristika

Šiokia tokia atgalinė srovė Ia vis dėlto teka. Ji beveik nepriklauso nuo prijungtosios įtampos, kol pastaroji neviršija tam tikros pramušimo įtampos Va. Ją viršijus, srovė greitai didėja dėl vadinamojo elektrinio pn sandūros pramušimo.

Dėl nesimetrinės voltamperinės charakteristikos puslaidininkinis diodas yra įdomus radiotechniniu požiūriu.

## 3.5. Fotolaidumas

Krūvinikų tankiai puslaidininkyje gali padidėti jį apšvietus. Šis reiškinys vadinamas vidiniu fotoelektriniu reiškiniu. Elektrinio laidumo padidėjimą dėl apšvietimo lemia fotoelektrinis laidumas, arba fotolaidumas.

Dažniausiai pasireiškia koncentracinis fotolaidumas. Supaprastintai nagrinėjant, jo esmę lengvai galima suprasti remiantis juostiniu puslaidininkio modeliu. Jei puslaidininkyje nėra priemaišų, o šviesos kvanto energija hν ≥ ΔW, tai, absorbavęs tokį šviesos kvantą, elektronas gali peršokti iš valentinės juostos į laidumo juostą (10 pav., a). Tada laidumo juostoje atsiranda fotoelektronų, o valentinėje juostoje fotoskylių, ir pasireiškia savasis fotolaidumas. Jo raudonoji riba apibūdinama mažiausiu absorbuotos šviesos dažniu arba didžiausiu bangos ilgiu:

čia c – šviesos greitis.

Kai šviesos banga ilgesnė nei λmax, puslaidininki švieso energijos nesugeria, yra skaidrus, o fotolaidumas nepasireiškia.

Priemaišiniuose puslaidininkiuose perteklinius krūvininkus gali sukurti fotonai, kurių hν < ΔW . Jei puslaidininkyje yra nejonizuotų donorinių priemaišų, šviesos kvantai gali jonizuoti tų priemaišų atomus. Elektronams pakilus iš donorinių (10 pav., b) arba užimtų akceptorinių lygmenų į laidumo juostą, prasideda elektroninis priemaišinis fotolaidumas. Jei puslaidininkyje yra nejonizuotų akceptorinių priemaišų, gali pasireikšti skylinis priemaišinis fotolaidumas, susijęs su elektronų šuoliais iš valentinės juostos į akceptorinius lygmenis (10 pav., c).

a

b

W

Wc

Wv

Wf > hν

W

Wc

Wv

Wf > Wc – Wd

Wd

W

Wc

Wv

Wf > Wa – Wv

Wa

c

Priemaišinis fotolaidumas gali reikštis žemose temperatūrose, kai ne visi priemaišiniai atomai yra jonizuoti. Kadangi priemaišinį fotolaidumą gali sukelti mežesnės energijos fotonai, jis pasireiškia veikiant ilgesnėms žemesnio dažnio švieso bangoms.

Iš aptarimo išplaukia išvada, kad fotolaidumas priklauso nuo šviesos bangos ilgio. Jis gali reikštis, kai šviesos bangos ilgis yra trumpesnis už krizinį λmax. Trumpėjant bangai, puslaidininkio elektrinis laidumas didėja, pasiekia maksimumą ir tuomet gali mažėti. Paprasčiausiai aiškindami elektrinio laidumo mažėjimą trumpųjų bangų srityje galime sakyti, kad, didėjant dažniui, didėja fotono energija ir jo sugerties tikimybė. Tada šviesa sugeriamaploname paviršiniame puslaidininkio sluoksnyje. Jame daug defektų, todėl mažas krūvininkų judrumas ir trumpa jų gyvenimo trukmė.

Šviesa gali turėti įtakos ne tik krūvininkų tankiams, bet ir jų judrumui. Fotolaidumas, kurį lemia laisvųjų krūvininkų judrumų pokyčiai, vadinamas judruminiu.

Belieka pridurti, kad krūvininkų tankiai puslaidininkiuose gali padidėti ne tik dėl šviesos poveikio. Krūvininkų generaciją gali sukelti ir kitokia elektromagnetinė ar korpuskulinė spinduliuotė – rentgeno, gama spinduliai, α, β dalelių, protonų, neutronų ir kitų dalelių srautai.

# 4. Tyrimo metodika

## 4.1. Darbo priemonės

6

2

1

3

4

5

8

7

9

3 pav. Saulės elemento charakteristikų matavimo įrenginiai

- Džiovintuvas

- Stiprintuvas

- Šviesos šaltinis

- Stiklo plokštelė

- Termobaterija

- Saulės elementas

- Multimetrai

- Reostatas

- Bėgelis

## 4.2. Darbo užduotys

1. Užduotis [J=f(d)]

Išmatuoti  šviesos intensivumo J priklausomybę  keičiant atstumą nuo šviesos šaltinio iki termobaterijos.

Uždėti termobateriją ant bėgelio, termobateriją prijungti prie stiprintuvo, o stiprintuvą prie voltmetro.

Fiksuoti atstumą d  nuo 900mm iki  400mm (~50mm žingsniu). Gaunama matavimo kreivė yra pavaizduota 5 Pav.

5. Pav. Šviesos intesivumo priklausomybė nuo atstumo.

2. Užduotis  [Is =f(J) ir U0=f(J)]

Išmatuoti trumpo jungimo srovę Is ir įtampą U0 be apkrovos prie skirtingų atstumų nuo saulės elemento iki šviesos šaltinio.

Nuimti termobateriją ir uždėti Saulės elementą. Sujungti schemą pagal 6 pav. (arba 3 pav.)

6 pav. Voltamperinės charakteristikos matavimo schema.

Fiksuoti trumpo jungimo srovę Is ir įtampą U0 be apkrovos prie skirtingų šviesos intensivumų. Atstumą d  nuo saulės elemento iki švieso šaltinio keisti nuo 900mm iki  400mm (~50mm žingsniu). Gaunama matavimo kreivė yra pavaizduota 7 Pav.

7 Pav. trumpo jungimo srovės Is ir įtampos U0 be apkrovos funkcijos nuo šviesos intensivumų

3. Užduotis [U=f(J) ir I=f(J)]

Išmatuoti voltamperines charakteristikas prie skritingų šviesos intensivumų.

Fiksuoti įtampą ir srovę keičiant reostato reikšmes prie skirtingų šviesos intensivumų (kai d=800mm, d=600mm ir d=500mm). Gaunama matavimo kreivė yra pavaizduota 8 Pav.

8 pav. Voltamperinės charakteristikos prie skirtingų šviesos intensivumų

4. Užduotis [U=f(I)]

Išmatuoti saulės elemento voltamperines charakteristikas prie skirtingų sąlygų:

  - Pučiant vėjui

  - Be vėjo

  - Su papildoma stiklo plokštele.

Prie kiekvienos skirtingos sąlygos ((a),  (b),  (c) ) fiksuoti įtampą ir srovę keičiant reostato reikšmes,  kai atsutumas nuo saulės elemento iki šviesos šaltinio d=600mm. Gaunamos matavimo kreivės  yra pavaizduotos  9 Pav.

9 pav. Voltamperinės charakteristikos saulės elemento:

- Pučiant vėjui

- Be vėjo

- Esant stiklo plokštelei.